СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ

«КУРС-2»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

КЛИЖ.421451.002ОЛ

№_______________ от «___» __________ 202_ года

На ____ листах

| Заказчик (Агент) |  |
| --- | --- |
| Проектная организация |  |
| Проектная документация (шифр) |  |
| Эксплуатирующая организация |  |
| Филиал эксплуатирующей организации |  |
| Наименование объекта автоматизации |  |

- Характеристики объекта автоматизации

| Параметр | Наименование | Значение/ наличие |
| --- | --- | --- |
| Количество входов, шт. |  |  |
| Количество выходов, шт. |  |  |
| Производительность | (при нормальных условиях) |  |
|  | Максимальная, тыс.м3/час (выход1/выход2/выход3) |  |
|  | Номинальная, тыс.м3/час (выход1/выход2/выход3) |  |
|  | Минимальная, тыс.м3/час (выход1/выход2/выход3) |  |
| Давление на входе |  |  |
|  | Максимальное, кгс/см2(Мпа) (вход1/вход2/вход3) |  |
|  | Номинальное, кгс/см2(Мпа) (вход1/вход2/вход3) |  |
|  | Минимальное кгс/см2(Мпа) (вход1/вход2/вход3) |  |
| Давление на выходе |  |  |
|  | Максимальное, кгс/см2(Мпа) (выход1/выход2/выход3) |  |
|  | Номинальное, кгс/см2(Мпа) (выход1/выход2/выход3) |  |
|  | Минимальное кгс/см2(Мпа) (выход1/выход2/выход3) |  |
| Температура газа на входе, ℃ |  | От 0 до +40 |
| Температура газа на выходе, ℃ |  | От 0 до +10 |
| Форма обслуживания |  |  |
|  | Централизованная 1 категории |  |
|  | Централизованная 2 категории |  |
|  | Периодическая |  |
|  | Надомная |  |
|  | Вахтенная |  |
| Вид энергообеспечения |  |  |
|  | Внешнее энергообеспечение |  |
|  | Энергонезависимая ГРС |  |
| Схема исполнения | Блочная/Модульная/Индивидуальная |  |
| Уровень автоматизации | САУ/ИСАУ |  |

- Состав САУ ГРС

| № | Наименование | Обозначение | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система автоматического управления газораспределительной станцией «КУРС-2», в составе: | КЛИЖ.421451.002 | ____ к-т. |  |
|  | Шкаф управления | КЛИЖ.426487.001 | 1 шт. |  |
|  | - с локальным пультом контроля и управления (панель оператора 17”) |  | да/нет |  |
|  | - c АРМ оператора*, в составе: компьютер, монитор 17”, мышь, клавиатура, принтер (ч/б, формат А4) | КЛИЖ.466219.001 | да/нет |  |
|  | Шкаф защит** | КЛИЖ.426475.001 | ___ шт. |  |
|  | Блок резервного питания (БРП): - мощность 1000 Вт - время автономной работы САУ 24 ч*** | КЛИЖ.565232.004 | ___ шт. |  |
|  | Удаленный пост контроля и сигнализации (УПКС) | КЛИЖ.426469.003 | ___ шт. |  |
|  | - внешний звуковой извещатель |  | да/нет |  |
|  | - встроенный резервный источник питания (длительность работы не менее 8 часов) |  | да/нет |  |
|  | - внешний резервный источник питания (длительность работы не менее 8 часов) |  | да/нет |  |
|  | - связь с САУ ГРС RS-485/Modbus |  | да/нет |  |
|  | - связь с САУ ГРС GSM |  | да/нет |  |
|  | Сервисное устройство | КЛИЖ.466219.002 | ___ шт. |  |

* АРМ оператора поставляется в составе САУ ГРС «КУРС-2», изготовленной на базе шкафа управления без локального пульта контроля и управления.

** По согласованию с эксплуатирующей организацией устройства защиты от импульсных перенапряжений и барьеры искрозащиты могут размещаться в шкафу управления.

*** В течение 24-х часов при отсутствии команд управления на технологическое оборудование
или в течение 4-х часов при циклическом формировании команд управления с частотой не более 10 команд в час.

- Информационная емкость САУ

  - Состав входных и выходных сигналов

| № | Параметры | Кол | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Входные сигналы |  |  |
|  | Аналоговые входные сигналы(ТИ) |  | 4-20 мА В том числе _____ УЗИП _____ БИЗ |
|  | Дискретные входные сигналы (ТС) |  | «сухой контакт» В том числе _____ УЗИП _____ БИЗ |
|  | Импульсные входные сигналы (ТИИ) |  | В том числе _____ УЗИП _____ БИЗ |
|  | Выходные сигналы |  |  |
|  | Дискретные выходные сигналы (ТУ) |  | В том числе _____ УЗИП _____ БИЗ |
|  | Телерегулирование (ТР) |  | 4-20 мА Выход: ПИД-регулятор В том числе _____ УЗИП _____ БИЗ |
|  | Каналы управления кранами |  | Напряжение питания управления = _____ В В том числе _____ УЗИП _____ БИЗ |
|  | Цифровые каналы передачи данных |  |  |
|  | Канал RS-232 (RS-485) FT3 |  | ПУ СЛТМ «__________________» |
|  | Канал RS-485 Modbus RTU |  | В том числе _____ УЗИП |
|  | Канал Ethernet Modbus TCP |  | ПУ СЛТМ «_____________________» |

- Автоматические алгоритмы

Перечень алгоритмов автоматического управления.

| № п/п | Наименование | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый комплект автоматических алгоритмов |  |
|  | Алгоритм аварийного останова | + |
|  | Алгоритм предотвращения развития аварийной ситуации | + |
|  | Алгоритм предотвращения развития пожаро-взрывоопасной ситуации | + |
|  | Алгоритм автоматического перехода на схему транзита газа по обводной линии | + |
|  | Алгоритм автоматического перевода САУ ГРС из одного режима функционирования в другой. | + |
|  | Алгоритмы автоматического управления, поставляемые опционально |  |
|  | Алгоритм предотвращения несанкционированной перестановки крана |  |
|  | Алгоритм коррекции степени одоризации (регулирование количества подаваемого одоранта по измерениям датчика концентрации одоранта в выходном трубопроводе) |  |
|  | Алгоритм измерения скорости изменения загазованности в технологических блоках и расчет времени достижения аварийной уставки |  |
|  | Алгоритм контроля и учета срабатываний предохранительно-сбросных клапанов, а том числе при проверках и настройках |  |
|  | Алгоритм учета наработки резервируемого технологического оборудования (линий редуцирования, пылеуловителей, подогревателей газа, предохранительных клапанов, насосов и т.д.). |  |

Перечень дополнительных алгоритмов ИСАУ

| № п/п | Наименование | Наличие |
| --- | --- | --- |

- Состав работ

| № | Наименование работы | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение заводских (приемо-сдаточных) испытаний совместно с представителями | Заказчика/ Эксплуатирующей организации |
|  | Проведение шеф-монтажных работ (ШМР) | Да/Нет |
|  | Проведение пуско-наладочных работ (ПНР) | Да/Нет |
|  | Проведение шеф-наладочных работ | Да/Нет |
|  | Параметризация ПУ СЛТМ ЛПУМГ | Да/Нет |

- Дополнительные требования к САУ ГРС «КУРС-2»

| Контактное лицо | Контактное лицо |
| --- | --- |
| Фамилия , имя, отчество ______________________________________ | Фамилия , имя, отчество Воробьев Михаил Александрович |
| Должность ______________________________________ | Должность Заместитель директора по развитию-начальник отдела разработки информационных систем |
| Телефон ______________________________________ | Телефон +7(83130) 5-99-15 доб. 104 |
| Электронная почта _______________________________________ | Электронная почта vma@volgogaz.com |

Приложения:

- Технологическая схема ГРС «_________».

- Перечень оборудования ГРС «__________».

- Схема автоматизации ГРС «__________».

| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| Заказчик/проектировщик | Изготовитель |
|  | ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ» |
| Должность | Директор |
| _______________________/_____ФИО_____/ | __________________________ /И. В. Иванов/ |
| Дата «_______»_________________ 202_ года | Дата «_______»_________________ 202_ года |